## Sheet1
方城县农村集中式供水单位水质监测信息公开表
2025年第4季度
序号 | 监测点 | 供水 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标 指标 | 健康风险 评估及建议
1 | 方城县袁店乡水厂 | 方城县袁店乡水厂 | 方城县疾控中心 | 10.13 | 微生物指标： 总大肠菌群，大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标： 砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）； 感官性状和一般化学指标： 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以02计）、氨（以N计)； 消毒剂指标： 游离氯（液氯及氯制剂时）、总氯（采用氯胺时）、臭氧（采用臭氧时）、二氧化氯（采用二氧化氯及复合二氧化氯时）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐（采用臭氧时）亚氯酸盐（采用二氧化氯时）氯酸盐（采用次氯酸钠/复合二氧化氯时） | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
2 | 方城县袁店乡水厂末梢水 | 方城县袁店乡水厂 | 方城县疾控中心 | 10.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
3 | 方城县柳河镇水厂 | 方城县柳河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 10.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
4 | 方城县柳河镇水厂末梢水 | 方城县柳河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 10.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
5 | 方城县广阳镇水厂 | 方城县广阳镇水厂 | 方城县疾控中心 | 10.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
6 | 方城县广阳镇水厂末梢水 | 方城县广阳镇水厂 | 方城县疾控中心 | 10.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
7 | 方城县赵河镇水厂 | 方城县赵河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 10.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
8 | 方城县赵河镇水厂末梢水 | 方城县赵河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 10.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
9 | 方城县博望镇水厂 | 方城县博望镇水厂 | 方城县疾控中心 | 10.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
10 | 方城县博望镇水厂末梢水 | 方城县博望镇水厂 | 方城县疾控中心 | 10.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
11 | 方城县券桥镇关帝庙水厂 | 方城县券桥镇关帝庙水厂 | 方城县疾控中心 | 10.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
12 | 方城县券桥镇关帝庙水厂末梢水 | 方城县券桥镇关帝庙水厂 | 方城县疾控中心 | 10.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
13 | 方城县二郎庙镇花亭水厂 | 方城县二郎庙镇花亭水厂 | 方城县疾控中心 | 10.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
14 | 方城县二郎庙镇花亭水厂末梢水 | 方城县二郎庙镇花亭水厂 | 方城县疾控中心 | 10.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
15 | 方城县杨集镇响水台水厂 | 方城县杨集镇响水台水厂 | 方城县疾控中心 | 10.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
16 | 方城县杨集镇响水台水厂末梢水 | 方城县杨集镇响水台水厂 | 方城县疾控中心 | 10.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
17 | 方城县杨楼镇曲沟水厂 | 方城县杨楼镇曲沟水厂 | 方城县疾控中心 | 10.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
18 | 方城县杨楼镇曲沟水厂末梢水 | 方城县杨楼镇曲沟水厂 | 方城县疾控中心 | 10.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
19 | 方城县拐河镇水厂 | 方城县拐河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 10.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
20 | 方城县拐河镇水厂末梢水 | 方城县拐河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 10.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
21 | 方城县古庄店镇水厂 | 方城县古庄店镇水厂 | 方城县疾控中心 | 10.14 | 微生物指标： 总大肠菌群，大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标： 砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）； 感官性状和一般化学指标： 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以02计）、氨（以N计)； 消毒剂指标： 游离氯（液氯及氯制剂时）、总氯（采用氯胺时）、臭氧（采用臭氧时）、二氧化氯（采用二氧化氯及复合二氧化氯时）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐（采用臭氧时）亚氯酸盐（采用二氧化氯时）氯酸盐（采用次氯酸钠/复合二氧化氯时） | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
22 | 方城县古庄店镇水厂末梢水 | 方城县古庄店镇水厂 | 方城县疾控中心 | 10.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
23 | 方城县小史店镇河西水厂 | 方城县小史店镇河西水厂 | 方城县疾控中心 | 10.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
24 | 方城县小史店镇河西水厂末梢水 | 方城县小史店镇河西水厂 | 方城县疾控中心 | 10.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
25 | 方城县古庄店镇刘庄红庙联村供水站 | 方城县古庄店镇刘庄红庙联村供水站 | 方城县疾控中心 | 10.28 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
26 | 方城县四里店镇白庙沟村供水站 | 方城县四里店镇白庙沟村供水站 | 方城县疾控中心 | 10.30 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
27 | 方城县四里店镇白庙沟村 | 方城县四里店镇白庙沟村 | 方城县疾控中心 | 10.30 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
28 | 方城县袁店乡水厂 | 方城县袁店乡水厂 | 方城县疾控中心 | 11.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
29 | 方城县袁店乡水厂末梢水 | 方城县袁店乡水厂 | 方城县疾控中心 | 11.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
30 | 方城县柳河镇水厂 | 方城县柳河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 11.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
31 | 方城县柳河镇水厂末梢水 | 方城县柳河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 11.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
32 | 方城县广阳镇水厂 | 方城县广阳镇水厂 | 方城县疾控中心 | 11.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
33 | 方城县广阳镇水厂末梢水 | 方城县广阳镇水厂 | 方城县疾控中心 | 11.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
34 | 方城县博望镇水厂 | 方城县博望镇水厂 | 方城县疾控中心 | 11.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
35 | 方城县博望镇水厂末梢水 | 方城县博望镇水厂 | 方城县疾控中心 | 11.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
36 | 方城县赵河镇水厂 | 方城县赵河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 11.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
37 | 方城县赵河镇水厂末梢水 | 方城县赵河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 11.13 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
38 | 方城县古庄店镇刘庄红庙联村供水站 | 方城县古庄店镇刘庄红庙联村供水站 | 方城县疾控中心 | 11.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
39 | 方城县古庄店镇水厂 | 方城县古庄店镇水厂 | 方城县疾控中心 | 11.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
40 | 方城县古庄店镇水厂末梢水 | 方城县古庄店镇水厂 | 方城县疾控中心 | 11.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
41 | 方城县杨楼镇曲沟水厂 | 方城县杨楼镇曲沟水厂 | 方城县疾控中心 | 11.14 | 微生物指标： 总大肠菌群，大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标： 砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）； 感官性状和一般化学指标： 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以02计）、氨（以N计)； 消毒剂指标： 游离氯（液氯及氯制剂时）、总氯（采用氯胺时）、臭氧（采用臭氧时）、二氧化氯（采用二氧化氯及复合二氧化氯时）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐（采用臭氧时）亚氯酸盐（采用二氧化氯时）氯酸盐（采用次氯酸钠/复合二氧化氯时） | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
42 | 方城县杨楼镇曲沟水厂末梢水 | 方城县杨楼镇曲沟水厂 | 方城县疾控中心 | 11.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
43 | 方城县清河镇文岗村供水站 | 方城县清河镇文岗村供水站 | 方城县疾控中心 | 11.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
44 | 方城县清河镇文岗村 | 方城县清河镇文岗村 | 方城县疾控中心 | 11.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
45 | 方城县清河镇尚营村供水站 | 方城县清河镇尚营村供水站 | 方城县疾控中心 | 11.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
46 | 方城县清河镇尚营村 | 方城县清河镇尚营村 | 方城县疾控中心 | 11.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
47 | 方城县清河镇榆林坪村供水站 | 方城县清河镇榆林坪村供水站 | 方城县疾控中心 | 11.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
48 | 方城县清河镇榆林坪村 | 方城县清河镇榆林坪村 | 方城县疾控中心 | 11.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
49 | 方城县清河镇杨庄村供水站 | 方城县清河镇杨庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 11.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
50 | 方城县清河镇杨庄村 | 方城县清河镇杨庄村 | 方城县疾控中心 | 11.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
51 | 方城县拐河镇水厂 | 方城县拐河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 11.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
52 | 方城县拐河镇水厂末梢水 | 方城县拐河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 11.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
53 | 方城县券桥镇关帝庙水厂 | 方城县券桥镇关帝庙水厂 | 方城县疾控中心 | 11.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
54 | 方城县券桥镇关帝庙水厂末梢水 | 方城县券桥镇关帝庙水厂 | 方城县疾控中心 | 11.14 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
55 | 方城县杨集镇响水台水厂 | 方城县杨集镇响水台水厂 | 方城县疾控中心 | 11.17 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
56 | 方城县杨集镇响水台水厂末梢水 | 方城县杨集镇响水台水厂 | 方城县疾控中心 | 11.17 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
57 | 方城县二郎庙镇花亭水厂 | 方城县二郎庙镇花亭水厂 | 方城县疾控中心 | 11.17 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
58 | 方城县二郎庙镇花亭水厂末梢水 | 方城县二郎庙镇花亭水厂 | 方城县疾控中心 | 11.17 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
59 | 方城县小史店镇河西水厂 | 方城县小史店镇河西水厂 | 方城县疾控中心 | 11.17 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
60 | 方城县小史店镇河西水厂末梢水 | 方城县小史店镇河西水厂 | 方城县疾控中心 | 11.17 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
61 | 方城县二郎庙镇花亭水厂 | 方城县二郎庙镇花亭水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 | 微生物指标： 总大肠菌群，大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标： 砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）； 感官性状和一般化学指标： 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以02计）、氨（以N计)； 消毒剂指标： 游离氯（液氯及氯制剂时）、总氯（采用氯胺时）、臭氧（采用臭氧时）、二氧化氯（采用二氧化氯及复合二氧化氯时）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐（采用臭氧时）亚氯酸盐（采用二氧化氯时）氯酸盐（采用次氯酸钠/复合二氧化氯时） | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
62 | 方城县二郎庙镇花亭水厂末梢水 | 方城县二郎庙镇花亭水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
63 | 方城县拐河镇曹庄水厂 | 方城县拐河镇曹庄水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
64 | 方城县拐河镇曹庄水厂末梢水 | 方城县拐河镇曹庄水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
65 | 方城县杨楼镇曲沟水厂 | 方城县杨楼镇曲沟水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
66 | 方城县杨楼镇曲沟水厂末梢水 | 方城县杨楼镇曲沟水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
67 | 方城县古庄店镇水厂 | 方城县古庄店镇水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
68 | 方城县古庄店镇水厂末梢水 | 方城县古庄店镇水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
69 | 方城县小史店镇河西水厂 | 方城县小史店镇河西水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
70 | 方城县小史店镇河西水厂末梢水 | 方城县小史店镇河西水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
71 | 方城县赵河镇水厂 | 方城县赵河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
72 | 方城县赵河镇水厂末梢水 | 方城县赵河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
73 | 方城县博望镇水厂 | 方城县博望镇水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
74 | 方城县博望镇水厂末梢水 | 方城县博望镇水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
75 | 方城县券桥镇关帝庙水厂 | 方城县券桥镇关帝庙水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
76 | 方城县券桥镇关帝庙水厂末梢水 | 方城县券桥镇关帝庙水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
77 | 方城县杨集镇响水台水厂 | 方城县杨集镇响水台水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
78 | 方城县杨集镇响水台水厂末梢水 | 方城县杨集镇响水台水厂 | 方城县疾控中心 | 12.11 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
79 | 方城县袁店乡竹园村供水站 | 方城县袁店乡竹园村供水站 | 方城县疾控中心 | 12.15 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
80 | 方城县袁店乡竹园村 | 方城县袁店乡竹园村 | 方城县疾控中心 | 12.15 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
81 | 方城县柳河镇水厂 | 方城县柳河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 12.15 | 微生物指标： 总大肠菌群，大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标： 砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）； 感官性状和一般化学指标： 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以02计）、氨（以N计)； 消毒剂指标： 游离氯（液氯及氯制剂时）、总氯（采用氯胺时）、臭氧（采用臭氧时）、二氧化氯（采用二氧化氯及复合二氧化氯时）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐（采用臭氧时）亚氯酸盐（采用二氧化氯时）氯酸盐（采用次氯酸钠/复合二氧化氯时） | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
82 | 方城县柳河镇水厂末梢水 | 方城县柳河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 12.15 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
83 | 方城县广阳镇水厂 | 方城县广阳镇水厂 | 方城县疾控中心 | 12.15 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
84 | 方城县广阳镇水厂末梢水 | 方城县广阳镇水厂 | 方城县疾控中心 | 12.15 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
85 | 方城县袁店乡水厂 | 方城县袁店乡水厂 | 方城县疾控中心 | 12.15 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用
86 | 方城县袁店乡水厂末梢水 | 方城县袁店乡水厂 | 方城县疾控中心 | 12.15 |  | 检测指标均达标 |  | 建议煮沸后饮用